**Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии**

 Приобретение товаров (работ, услуг), необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии, осуществляется посредством заключения гражданско-правовых сделок различных видов. Выбор контрагентов осуществляется на основании мониторинга соответствующего рынка товаров/работ/услуг (изучения и анализа рыночных цен на определенные товары/услуги/работы, открытой (представленной в средствах массовой информации, деловой периодике) информации о финансовом состоянии контрагента).

Объем закупок товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии ООО «Каскад-Энерго» на 31.12.2015 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Ценаруб. с НДС | Суммаруб. с НДС |
| 1 | Электросчетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | шт. | 7 | 6 850.00 | 47 950.00 |
| 2 | Опора СВ-105 | шт. | 27 | 9 960.00 | 268920.00 |
| 3 | Разъединитель РЛНД 10/400 с приводом ПР-01-9860 | шт. | 5 | 9 860.00 | 49300.00 |
| 4 | Кронштейн РА-1 | шт. | 5 | 2 110.00 | 10550.00 |
| 5 | Кронштейн У-4 | шт. | 3 | 1 143.00 | 3429.00 |
| 6 | Хамут Х-42 | шт. | 7 | 182.00 | 1274.00 |
| 7 | Изолятор ИО010-7.51УЗ опорный | шт. | 20 | 471.00 | 9420.00 |
| 8 | Изолятор ШФ-25 | шт. | 71 | 548.00 | 38908.00 |
| 9 | Крюк К-22 | шт. | 20 | 324.00 | 6480.00 |
| 10 | Колпачок К-5 | шт. | 70 | 4.10 | 287.00 |
| 11 | Колпачок КП-22 | шт. | 20 | 10.70. | 214.00 |
| 12 | Зажим ПА-3-2 трехболтовый плашечный | шт. | 10 | 139.00 | 1390.00 |
| 13 | Рубильник ВР 32-37В31250 | шт. | 1 | 1437.00 | 1437.00 |
| 14 | Провод СИП-3 1х70 | м. | 1500 | 108.00 | 162000.00 |
| 15. | ОПН LVA 450-1 | шт. | 10 | 1137.00 | 11370.00 |
| 16 | Вязка спиральная ВС-35/50-2 | шт. | 66 | 130.00 | 8580.00 |
| 17 | Патрон ПТ 1.2.-10-31.5-31.5УЗ | шт. | 12 | 1228.00 | 14736.00 |
| 18 | Разрядник длинноискровой РДИП-10-4 УХЛ1 | шт. | 16 | 8447.00 | 135152.00 |
| 19 | Масло ВГ трансформаторное Лукойл в бочках 175 кг. | шт. | 1 | 12500.00 | 12500.00 |
| 20 | Разрядник РВО-10 У1 | шт. | 8 | 1406.00 | 11248.00 |