О балансе электрической энергии, в том числе:

- об отпуске электроэнергии в сеть ООО «Каскад-Энерго» по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям                                  ООО «Каскад-Энерго»

| Уровни напряжения | Поступление электроэнергии в сеть ООО «Каскад-Энерго» 2018 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч |
| 110 кВ | 1 269,287 |  |  |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 3 812,104 |  |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |
| Всего | 5 081, 391 |  |  |  |

- об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям ООО «Каскад-Энерго» в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования (отпуск электроэнергии из сети                                   ООО «Каскад-Энерго»)

| Уровни напряжения | Объем переданной электроэнергии из сети ООО «Каскад-Энерго» потребителям 2018 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч |
| 110 кВ | 216,304 |  |  |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 1 631,877 |  |  |  |
| 0,4 кВ | 1 976,670 |  |  |  |
| Всего | 3 824,851 |  |  |  |

- о потерях электроэнергии сетях ООО «Каскад-Энерго» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования.

| Уровни напряжения | Потери электроэнергии в сетях ООО «Каскад-Энерго» 2018 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % |
| 110 кВ | 773,050 | 60,90 |  |  |  |  |  |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 483,490 | 12,68 |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 1 256,540 | 24,73 |  |  |  |  |  |  |