О балансе электрической энергии, в том числе:

- об отпуске электроэнергии в сеть ООО «Каскад-Энерго» по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям                                  ООО «Каскад-Энерго»

| Уровни напряжения | Поступление электроэнергии в сеть ООО «Каскад-Энерго» |
| --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч |
| 110 кВ |  | 1857,306 |  |
| 35 кВ |  |  |  |
| 10-6 кВ | 381,200 | 4922,765 |  |
| 0,4 кВ |  |  |  |
| Всего | 381,200 | 6780,071 |  |

- об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям ООО «Каскад-Энерго» в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования (отпуск электроэнергии из сети                                   ООО «Каскад-Энерго»)

| Уровни напряжения | Объем переданной электроэнергии из сети ООО «Каскад-Энерго» потребителям |
| --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч |
| 110 кВ |  | 738,520 |  |
| 35 кВ |  |  |  |
| 10-6 кВ | 237,899 | 4940,456 |  |
| 0,4 кВ | 130,605 | 827,841 |  |
| Всего | 368,504 | 6506,817 |  |

- о потерях электроэнергии сетях ООО «Каскад-Энерго» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования.

| Уровни напряжения | Потери электроэнергии в сетях ООО «Каскад-Энерго» |
| --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  | тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % |
| 110 кВ |  |  | 69,107 | 3,72 |  |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 12,696 | 3,33 | 204,147 | 5,55 |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| всего | 12,696 | 3,33 | 273,254 | 9,27 |  |  |