О балансе электрической энергии, в том числе:

- об отпуске электроэнергии в сеть ООО «Каскад-Энерго» по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям                                  ООО «Каскад-Энерго»

| Уровни напряжения | Поступление электроэнергии в сеть ООО «Каскад-Энерго» 2015 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч |
| 110 кВ |  | 284,094 | 499,009 |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 676,325 | 893,171 | 1 493,502 |  |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |
| Всего | 676,325 | 1 177,265 | 1 992,511 |  |

- об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям ООО «Каскад-Энерго» в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования (отпуск электроэнергии из сети                                   ООО «Каскад-Энерго»)

| Уровни напряжения | Объем переданной электроэнергии из сети ООО «Каскад-Энерго» потребителям 2015 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч |
| 110 кВ |  | 30,249 | 113,022 |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 427,605 | 914,177 | 1604,538 |  |
| 0,4 кВ | 228,732 | 181,550 | 191,027 |  |
| Всего | 656,337 | 1 125,976 | 1 908, 587 |  |

- о потерях электроэнергии сетях ООО «Каскад-Энерго» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования.

| Уровни напряжения | Потери электроэнергии в сетях ООО «Каскад-Энерго» 2015 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % |
| 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 19,988 | 2,95% | 51,289 | 4,36% | 83,924 | 4,21% |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 19,988 | 2,95% | 51,289 | 4,36% | 83,924 | 4,21% |  |  |