О балансе электрической энергии, в том числе:

- о поступлении мощности в сеть ООО «Каскад-Энерго» из сетей прочих сетевых организаций

| Уровни напряжения | Поступление мощности в сеть ООО «Каскад-Энерго» 2017 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | МВт | МВт | МВт | МВт |
| 110 кВ | 0,821 |  |  |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 2,177 |  |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |
| Всего | 2,998 |  |  |  |

- об объеме переданной мощности конечным потребителям ООО «Каскад-Энерго»

| Уровни напряжения | Объем переданной мощности из сети ООО «Каскад-Энерго» потребителям 2017 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | МВт | МВт | МВт | МВт |
| 110 кВ | 0,288 |  |  |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 1,735 |  |  |  |
| 0,4 кВ | 0,821 |  |  |  |
| Всего | 2,844 |  |  |  |

- о потерях мощности в сетях ООО «Каскад-Энерго» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения

| Уровни напряжения | Потери мощности в сетях ООО «Каскад-Энерго» 2017 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | МВт | % | МВт | % | МВт | % | МВт | % |
| 110 кВ | 0,059 | 7,19 |  |  |  |  |  |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 0,095 | 4,36 |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 0,154 | 5,14 |  |  |  |  |  |  |