О балансе мощности, в том числе:

- о поступлении мощности в сеть ООО СК «Восток» из сетей прочих сетевых организаций

| Уровни напряжения | Поступление мощности в сеть ООО СК «Восток» 2018 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | МВт | МВт | МВт | МВт |
| 110 кВ | 0,714 | 0,568 | 0,533 |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 2,463 | 1,698 | 1,379 |  |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |
| Всего | 3,177 | 2,266 | 1,912 |  |

- об объеме переданной мощности конечным потребителям ООО СК «Восток»

| Уровни напряжения | Объем переданной мощности из сети ООО СК «Восток» потребителям 2018 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | МВт | МВт | МВт | МВт |
| 110 кВ | 0,111 | 0,091 | 0,053 |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 1,009 | 0,898 | 0,691 |  |
| 0,4 кВ | 1,209 | 1,123 | 0,926 |  |
| Всего | 2,329 | 2,112 | 1,670 |  |

- о потерях мощности в сетях ООО СК «Восток» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения

| Уровни напряжения | Потери мощности в сетях ООО СК «Восток» 2018 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | МВт | % | МВт | % | МВт | % | МВт | % |
| 110 кВ | 0,333 | 46,64 | 0,066 | 11,62 | 0,069 | 12,95 |  |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 0,515 | 20,91 | 0,088 | 5,18 | 0,173 | 12,55 |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 0,848 | 26,69 | 0,154 | 6,80 | 0,242 | 12,66 |  |  |