О балансе электрической энергии, в том числе:

- об отпуске электроэнергии в сеть ООО СК «Восток» по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям                                  ООО СК «Восток»

| Уровни напряжения | Поступление электроэнергии в сеть ООО СК «Восток» 2018 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч |
| 110 кВ | 1 269,287 | 962,548 | 890,192 | 1 118,375 |
| 35 кВ |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 3 812,104 | 2 677,958 | 2 192,011 | 4 089,407 |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |
| Всего | 5 081, 391 | 3 640,506 | 3 082,203 | 5 207,782 |

- об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям ООО СК «Восток» в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования (отпуск электроэнергии из сети                                   ООО СК «Восток»)

| Уровни напряжения | Объем переданной электроэнергии из сети ООО СК «Восток» потребителям 2018 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч |
| 110 кВ | 216,304 | 146,931 | 95,464 | 130,271 |
| 35 кВ |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 1 631,877 | 1 405,678 | 1 147,703 | 1 838,925 |
| 0,4 кВ | 1 976,670 | 1 782,716 | 1 436,022 | 1 948,066 |
| Всего | 3 824,851 | 3 335,325 | 2 679,189 | 3 917,262 |

- о потерях электроэнергии сетях ООО СК «Восток» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования.

| Уровни напряжения | Потери электроэнергии в сетях ООО СК «Восток» 2018 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % |
| 110 кВ | 773,050 | 60,90 | 272,566 | 28,32 | 224,085 | 25,17 | 641,907 | 57,40 |
| 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 483,490 | 12,68 | 32,615 | 1,22 | 178,929 | 8,20 | 648,613 | 15,86 |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 1 256,540 | 24,73 | 305,181 | 8,38 | 403,014 | 13,08 | 1 290,520 | 24,78 |