О балансе мощности, в том числе:

- о поступлении мощности в сеть ООО СК «Восток» из сетей прочих сетевых организаций

| Уровни напряжения | Поступление мощности в сеть ООО СК «Восток» 2019 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | МВт | МВт | МВт | МВт |
| 110 кВ | 0,692 |  |  |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 4,070 |  |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |
| Всего | 4,760 |  |  |  |

- об объеме переданной мощности конечным потребителям ООО СК «Восток»

| Уровни напряжения | Объем переданной мощности из сети ООО СК «Восток» потребителям 2019 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | МВт | МВт | МВт | МВт |
| 110 кВ | 0,090 |  |  |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 2,110 |  |  |  |
| 0,4 кВ | 1,820 |  |  |  |
| Всего | 4,020 |  |  |  |

- о потерях мощности в сетях ООО СК «Восток» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения

| Уровни напряжения | Потери мощности в сетях ООО СК «Восток» 2019 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | МВт | % | МВт | % | МВт | % | МВт | % |
| 110 кВ | 0,264 | 38,15 |  |  |  |  |  |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 0,476 | 11,70 |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 0,740 | 15,55 |  |  |  |  |  |  |