## Лист1
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 1 квартал 2019г.
№ п/п | Наименование объекта | Дата отключения | Время аварийного отключения | Недопоставленая мощность в кВт
1 | ПС-110/10 "Монтажная" , ВЛ-10кВ ф.Зайково, оп.№ 67 | 8:40 17.02.2019г. | 2,0 | 1021
2 | ПС110/10 "Червишево" Ф. Рыбопитомник ВЛ-10кВ | 14:54 07.03.2019г. | 2,45 | 381