О балансе мощности, в том числе:

- о поступлении мощности в сеть ООО СК «Восток» из сетей прочих сетевых организаций

| Уровни напряжения | Поступление мощности в сеть ООО СК «Восток» 2019 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | МВт | МВт | МВт | МВт |
| 110 кВ | 0,692 | 0,561 | 0,535 | 0,577 |
| 35 кВ |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 4,070 | 2,893 | 3,007 | 5,518 |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |
| Всего | 4,760 | 3,454 | 3,542 | 6,095 |

- об объеме переданной мощности конечным потребителям ООО СК «Восток»

| Уровни напряжения | Объем переданной мощности из сети ООО СК «Восток» потребителям 2019 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | МВт | МВт | МВт | МВт |
| 110 кВ | 0,090 | 0,054 | 0,047 | 0,076 |
| 35 кВ |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 2,110 | 1,674 | 1,638 | 2,590 |
| 0,4 кВ | 1,820 | 1,543 | 1,504 | 2,057 |
| Всего | 4,020 | 3,271 | 3,189 | 4,723 |

- о потерях мощности в сетях ООО СК «Восток» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения

| Уровни напряжения | Потери мощности в сетях ООО СК «Восток» 2019 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | МВт | % | МВт | % | МВт | % | МВт | % |
| 110 кВ | 0,264 | 38,15 | 0,082 | 14,62 | 0,028 | 5,23 | 0,031 | 5,37 |
| 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 0,476 | 11,70 | 0,101 | 3,49 | 0,325 | 19,84 | 1,341 | 24,30 |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 0,740 | 15,55 | 0,183 | 5,30 | 0,353 | 9,97 | 1,372 | 22,51 |