О балансе электрической энергии, в том числе:

- об отпуске электроэнергии в сеть ООО СК «Восток» по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям                                  ООО СК «Восток»

| Уровни напряжения | Поступление электроэнергии в сеть ООО СК «Восток» 2020 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч |
| 110 кВ | 1 424,603 |  |  |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 10 567,364 |  |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |
| Всего | 11 991,967 |  |  |  |

- об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям ООО СК «Восток» в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования (отпуск электроэнергии из сети                                   ООО СК «Восток»)

| Уровни напряжения | Объем переданной электроэнергии из сети ООО СК «Восток» потребителям 2020 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч |
| 110 кВ | 276,412 |  |  |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 4 490,025 |  |  |  |
| 0,4 кВ | 4 549,730 |  |  |  |
| Всего | 9 316,167 |  |  |  |

- о потерях электроэнергии сетях ООО СК «Восток» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования.

| Уровни напряжения | Потери электроэнергии в сетях ООО СК «Восток» 2020 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % |
| 110 кВ | 507,750 | 35,64 |  |  |  |  |  |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 2 168,050 | 20,52 |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 2 675,800 | 22,31 |  |  |  |  |  |  |