## Лист1
Информация об обьеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2 квартал 2020г.
№ п/п | Наименование обьекта | Дата отключения | Время аварийного отключения | Недопоставленная мощность в кВт/ч
1 | ПС110/10 "Червишево" Ф. Рыбопитомник ВЛ-10кВ | 13:29 22.04.2020г. | 48.07 | 15382.4
2 | ПС110/10 "Червишево" Ф. Рыбопитомник ВЛ-10кВ | 08:16 01.05.2020г. | 4.78 | 1529.6
3 | ТП-1610 | 04:01 15.05.2020г. | 5.15 | 154.5
4 | ПС-110/10 "Монтажная" , ВЛ-10кВ ф.Зайково, оп.№ 67 | 12:15 16.05.2020г. | 9.25 | 11840
5 | ПС 110/10 "Тарманы", ф." Н-Тарманский", ТП-1804/924, ТП-1805/923, ТП-1806/590 СНТ "Автомобилист" | 20:36 25.05.2020г. | 4.98 | 771.9
6 | ПС 110/10 "Тарманы", ф." Н-Тарманский", ТП-1804/924 СНТ "Автомобилист" | 16:01 10.06.2020г. | 22.07 | 1213.85