## Лист1
Информация об обьеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 3 квартал 2020г.
№ п/п | Наименование обьекта | Дата отключения | Время аварийного отключения | Недопоставленная мощность в кВт/ч
1 | ПС 110/10кВ "Северная" ф.Лесозавод 2 ТП-203 | 2020-07-09 | 6.38 | 4210.8
2 | ПС110/10 "Червишево" Ф. Рыбопитомник ВЛ-10кВ | 2020-07-10 | 9.73 | 3113.6
3 | ф.Цимлянский, ТП-989, ТП-989А, ТП-1189 | 2020-07-23 | 4.57 | 1142.5
4 | ф.Цимлянский, ТП-989, ТП-989А, ТП-1189 | 2020-07-24 | 3.32 | 830
5 | ПС 110/10кВ "КСК", ф.Электрон-1 | 2020-07-27 | 3.15 | 3890.25
6 | ПС 110/10кВ "Чикча", ф.Водозабор, ТП-1307 | 2020-08-20 | 25.33 | 6332.5
7 | ПС 110/10кВ "Чермет" ф.Холодильник | 2020-08-21 | 9.93 | 3574.8
8 | РП-47, ф.Дружба(Геолог), ТП-1818, ТП-1614 | 2020-09-03 | 11.98 | 5990
9 | ПС 110/10 "Северная" ф. Лесозавод 2 отпайка от 48 опоры | 2020-09-23 | 3.05 | 9500.75
10 | ПС-110/10 "Омская" , ВЛ-1-кВ ф.Промбаза-1 | 2020-09-24 | 2.77 | 4155