О балансе электрической энергии, в том числе:

- об отпуске электроэнергии в сеть ООО СК «Восток» по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям                                  ООО СК «Восток»

| Уровни напряжения | Поступление электроэнергии в сеть ООО СК «Восток» 2020 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч |
| 110 кВ | 1 424,603 | 1 210,893 | 987,958 |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 10 567,364 | 7 248,971 | 9 078,505 |  |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |
| Всего | 11 991,967 | 8 459,864 | 10 066,463 |  |

- об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям ООО СК «Восток» в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования (отпуск электроэнергии из сети                                   ООО СК «Восток»)

| Уровни напряжения | Объем переданной электроэнергии из сети ООО СК «Восток» потребителям 2020 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч |
| 110 кВ | 276,412 | 79,311 | 69,087 |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 4 490,025 | 2 511,604 | 4 148,889 |  |
| 0,4 кВ | 4 549,730 | 3 887,427 | 3 991,698 |  |
| Всего | 9 316,167 | 6 478,342 | 8 209,674 |  |

- о потерях электроэнергии сетях ООО СК «Восток» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования.

| Уровни напряжения | Потери электроэнергии в сетях ООО СК «Восток» 2020 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % |
| 110 кВ | 507,750 | 35,64 | 878,603 | 72,56 | 254,494 | 25,76 |  |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 2 168,050 | 20,52 | 1 102,919 | 15,21 | 1 602,295 | 17,65 |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 2 675,800 | 22,31 | 1 981,522 | 23,42 | 1 856,789 | 18,45 |  |  |