О балансе мощности, в том числе:

- о поступлении мощности в сеть ООО СК «Восток» из сетей прочих сетевых организаций

| Уровни напряжения | Поступление мощности в сеть ООО СК «Восток» 2020 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | МВт | МВт | МВт | МВт |
| 110 кВ | 0,876 | 0,760 | 0,618 |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 6,706 | 4,736 | 6,074 |  |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |
| Всего | 7,582 | 5,496 | 6,692 |  |

- об объеме переданной мощности конечным потребителям ООО СК «Восток»

| Уровни напряжения | Объем переданной мощности из сети ООО СК «Восток» потребителям 2020 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | МВт | МВт | МВт | МВт |
| 110 кВ | 0,189 | 0,051 | 0,045 |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 2,932 | 1,704 | 2,711 |  |
| 0,4 кВ | 2,989 | 2,481 | 2,559 |  |
| Всего | 6,110 | 4,236 | 5,315 |  |

- о потерях мощности в сетях ООО СК «Восток» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения

| Уровни напряжения | Потери мощности в сетях ООО СК «Восток» 2020 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | МВт | % | МВт | % | МВт | % | МВт | % |
| 110 кВ | 0,325 | 37,10 | 0,520 | 68,42 | 0,165 | 26,70 |  |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 1,147 | 17,10 | 0,740 | 15,63 | 1,212 | 19,95 |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 1,472 | 19,41 | 1,260 | 22,93 | 1,377 | 20,58 |  |  |