## Титульный
Версия 1.0.2
Расчет фактических значений показателей надежности и качества
Субъект РФ | Тюменская область
Период регулирования | 2019
Наименование организации
Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество | Кудрявцев Анатолий Алексеевич
Должность | Ведущий инженер
Контактный телефон | 541-088, доб.2
e-mail | a.kudryavcev@ckvostok.com

## СВОД
I - Расчет показателя уровня надежности оказываемых услуг
Показатель | Ед.изм. | Значение
факт
1 | 2 | 3
Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки в каждом расчетном периоде регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (Пsaidi) | час
Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки в каждом расчетном периоде регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (Пsaifi) | шт
Максимальное за год число точек поставки потребителей услуг сетевой организации | шт
II - Расчет показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети
Показатель | плановое значение | фактическое значение
1. Показатель качства рассмотрения заявок на техлологическое присоединение к сети | Число, шт. | Число, шт.
1.1.Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проек договра об осуществлении технологического присоединения заявителя к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | 895 | 895
1.2.Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проек договра об осуществлении технологического присоединения к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. нс (N заяв_тпр) | 0 | 0
2. Итого показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (П заяв_тпр) | 1 | 1
3. Показатель качства рассмотрения заявок на техлологическое присоединение к сети
3.1.Число договорв об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 810 | 810
3.2.Число договорв об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. 11 нс (N сд_тпр) | 0 | 0
4. Итого показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединение заявителей к сети (П нс_тпр) | 1 | 1
5. Показатель качства рассмотрения заявок на техлологическое присоединение к сети
5.1Число вступивших в законную силу решений антимонопольного законодательства и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства РФ в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) | 0 | 0
5.2.Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетнгый период, в десятках шт. без округления (Nочз_тпр)
6.Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении к электрическим сетям сетевой организации (П нпа_тпр) | 0 | 0
Показатель уровня качества оказываемых услуг ТСО | 1 | 1
| 0.8 | 0.8
III - СВОД ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА И РАСЧЕТ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
Показатель | Ед.изм. | Значение показателей надежности и качества |  | Коэффициент допустимого отклонения показателя надежности и качества | Отметка о достижении показателя надежности и качества | Отметка о достоверности отчетных данных | Определение коэффициентов надежности и качества
|  | плановое | фактическое
Показатель средней продолжительности прекращения (Пsaidi) | - | 0 | 0 | 30% | достигнуто | + | 0
Показатель средней частоты прекращения (Пsaifi) | - | 0 | 0 | 30% | достигнуто | + | 0
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) | - | 0 | 1 | 30% | не достигнуто | + | -1
Значения обобщенного показателя надежности и качества
ТСО | -0.3
Коэффициенты значимости коэффициентов надежности и качества
Организация | Коэффициенты надежности |  | Коэффициент качества
ТСО | 0.3 | 0.3 | 0.3
IV - Расчет корректировки НВВ по показателям надежности и качества
Коэффициент корректировки
Процент корректрировки на текущий год при представлении достоверных отчетных данных | -0.6%
Справочно:
Коэффициент корректировки в случае непредставления отчетных данных | -3%
Предельный процент отклонения отчетных данных организации от данных Технадзора, ФАС, Фед. Службы по защите прав потребителей, Системного Оператора, при превышении которого, данные признаются недостоверными
на 2013 год и далее | 10%
При представлении для расчета какого-либо показателя недостоверных отчетных данных, индикатор выполнения по показателю (Кнад и/или Ккач1, Ккач2) признается равным -1

## Форма 1.3.
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Примечания
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | 2607 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | 0.99795 | Сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.18719 | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"

## Форма 1.9.
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 110.86
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 59.979
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 54.1034
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 2607
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 362
5 | Средняя летняя температура, °C | 16.9
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 | -
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 5 | -

## Форма 8.1.
Форма 8.1. Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах сетевой организации
| Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
| Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[13 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[14 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Каскад-Энерго" | ВЛ | ПС-110/10 "Монтажная" , ВЛ-10кВ ф.Зайково, оп.№ 67 | 10 (10.5) | 08,40 2019.02.17 | 10,40 2019.02.17 | В | 2 | ВЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 170 |  | №1/02-2019 от 20.02.2019 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Каскад-Энерго" ООО "Каскад-Энерго" | ВЛ | ПС-110/10 "Монтажная" , ВЛ-10кВ ф.Зайково, оп.№ 67 | 10 (10.5) | 14,50 2019.04.04 | 16,30 2019.04.04 | П | 1.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Каскад-Энерго" | ВЛ | ПС 110/35/10кВ "Северная" ф. "Лесозавод" отходящая линия от ТП-74А на ТП 1617 | 10 (10.5) | 22,48 2019.04.05 | 12,20 2019.04.26 | В | 493.53 | КЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  | №1/04-2019 от 30.04.2019 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
X | 4 | Общество с ограниченной ответственностью "Каскад-Энерго" | ВЛ | ПС110/10 "Червишево" Ф. Рыбопитомник ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 09,25 2019.04.12 | 18,22 2019.04.27 | В | 368.95 | ВЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 |  | №2/04-2019 от 30.04.2019 | 3.4.9.1 | 4.14 | 1
X | 5 | Общество с ограниченной ответственностью "Каскад-Энерго" | ВЛ | ПС-110/10кВ "Нариманово" ВЛ-10кВ ф. Геолог ТП-2133 | 10 (10.5) | 16,30 2019.05.01 | 18,30 2019.05.01 | В | 2 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  | №3/05-2019 от 10.05.2019 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
X | 6 | Общество с ограниченной ответственностью "Каскад-Энерго" | ВЛ | ОАО «ТМ» ГПП-110/10кВф. Тюменская ПМК | 10 (10.5) | 21,15 2019.05.04 | 21,55 2019.05.04 | В | 0.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100 |  | №1/05-2019 от 10.05.2019 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
X | 7 | Общество с ограниченной ответственностью "Каскад-Энерго" | ТП | ПС 110/10кВ "Сибжилстрой" ф. Воронино. ТП-1183, ТП-1421, ТП-803, ТП-948, ТП-1477 | 10 (10.5) | 13,30 2019.05.05 | 15,30 2019.05.05 | В | 2 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 180 |  | №2/05-2019 от 10.05.2019 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
X | 8 | Общество с ограниченной ответственностью "Каскад-Энерго" | КЛ | ПС 110/10кВ "Суходольская" ф. РП-63-I-II, ТП-3088, ТП-3089, ТП-3090 | 10 (10.5) | 14,13 2019.06.21 | 16,13 2019.06.21 | В | 2 | КЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 200 |  | №1/06-2019 от 10.06.2019 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
X | 9 | Общество с ограниченной ответственностью "Каскад-Энерго" | КЛ | ПС 110/10 "Северная" ф. Лесозавод 2 отпайка от 48 опоры | 10 (10.5) | 10,55 2019.09.09 | 17,07 2019.09.09 | В | 6.2 | КЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 238 |  | №1/09-2019 от 15.09.2019 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
X | 10 | Общество с ограниченной ответственностью "Каскад-Энерго" | ВЛ | ПС-110/10кВ "Нариманово" ВЛ-10кВ ф. Геолог ТП-2133 | 10 (10.5) | 18,20 2019.09.19 | 23,20 2019.09.19 | В | 5 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 132 |  | №2/09-2019 от 23.09.2019 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
X | 11 | Общество с ограниченной ответственностью "Каскад-Энерго" | ВЛ | ПС110/10 "Червишево" Ф. Рыбопитомник ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 02,45 2019.11.18 | 09,55 2019.11.18 | В | 7.17 | ВЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 |  | №1/10-2019 от 20.10.2019 | 3.4.12.5 | 4.1 | 1
Добавить строку
X
Note on B13: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B14: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B15: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B16: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B17: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B18: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B19: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B20: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on C21: Двойной щелчек левой клавишей "мышки" добавляет строку
Note on B22: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х

## Форма 8.3.
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 2607 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | 2 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. | - | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | 51 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 2554 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.99795 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.18719 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 0.0044841 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0.0026851 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"

## TEHSHEET (hidden)
[7 empty] | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки | Показатель уровня качества оказываемых услуг
[5 empty] | Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения) | 2020 | 0.5051 | 0.2038 | 1.0253
[5 empty] | Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения) | 2021 | 0.4975 | 0.2008 | 1.0099
|  |  | техпрес |  | Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения) | 2022 | 0.4901 | 0.1977 | 1
[5 empty] | Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения) | 2023 | 0.4827 | 0.1948 | 1
[5 empty] | Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения) | 2024 | 0.4755 | 0.1919 | 1
[5 empty] | Филиал "Уральский" АО "Оборонэнерго" | 2020 | 4.4022 | 0.4281 | 1
[5 empty] | Филиал "Уральский" АО "Оборонэнерго" | 2021 | 4.3362 | 0.4216 | 1
[5 empty] | Филиал "Уральский" АО "Оборонэнерго" | 2022 | 4.2711 | 0.4153 | 1
[5 empty] | Филиал "Уральский" АО "Оборонэнерго" | 2023 | 4.2071 | 0.4091 | 1
[5 empty] | Филиал "Уральский" АО "Оборонэнерго" | 2024 | 4.1439 | 0.4029 | 1
[5 empty] | ООО "ДСК-Энерго" | 2020 | 0.0917 | 0.1637 | 1
[5 empty] | ООО "ДСК-Энерго" | 2021 | 0.0903 | 0.1612 | 1
[5 empty] | ООО "ДСК-Энерго" | 2022 | 0.0889 | 0.1588 | 1
[5 empty] | ООО "ДСК-Энерго" | 2023 | 0.0876 | 0.1564 | 1
[5 empty] | ООО "ДСК-Энерго" | 2024 | 0.0863 | 0.1541 | 1
[5 empty] | ООО "РемЭнергоСтройСервис" | 2020 | 0.3352 | 0.072 | 1
[5 empty] | ООО "РемЭнергоСтройСервис" | 2021 | 0.3301 | 0.0709 | 1
[5 empty] | ООО "РемЭнергоСтройСервис" | 2022 | 0.3252 | 0.0699 | 1
[5 empty] | ООО "РемЭнергоСтройСервис" | 2023 | 0.3203 | 0.0688 | 1
[5 empty] | ООО "РемЭнергоСтройСервис" | 2024 | 0.3155 | 0.0678 | 1
[5 empty] | ООО "Тобольскпромэнергосеть" | 2020 | 0.315 | 0.1493 | 1
[5 empty] | ООО "Тобольскпромэнергосеть" | 2021 | 0.3103 | 0.147 | 1
[5 empty] | ООО "Тобольскпромэнергосеть" | 2022 | 0.3057 | 0.1448 | 1
[5 empty] | ООО "Тобольскпромэнергосеть" | 2023 | 0.3011 | 0.1427 | 1
[5 empty] | ООО "Тобольскпромэнергосеть" | 2024 | 0.2966 | 0.1405 | 1
[5 empty] | ООО "Транзит-Электро-Тюмень" | 2020 | 0.0564 | 0.0183 | 1
[5 empty] | ООО "Транзит-Электро-Тюмень" | 2021 | 0.0555 | 0.018 | 1
[5 empty] | ООО "Транзит-Электро-Тюмень" | 2022 | 0.0547 | 0.0177 | 1
[5 empty] | ООО "Транзит-Электро-Тюмень" | 2023 | 0.0539 | 0.0175 | 1
[5 empty] | ООО "Транзит-Электро-Тюмень" | 2024 | 0.053 | 0.0172 | 1
[5 empty] | ООО "Тюменская электросетевая компания" | 2020 | 0.1086 | 0.0547 | 1
[5 empty] | ООО "Тюменская электросетевая компания" | 2021 | 0.1069 | 0.0539 | 1
[5 empty] | ООО "Тюменская электросетевая компания" | 2022 | 0.1053 | 0.0531 | 1
[5 empty] | ООО "Тюменская электросетевая компания" | 2023 | 0.1037 | 0.0523 | 1
[5 empty] | ООО "Тюменская электросетевая компания" | 2024 | 0.1022 | 0.0515 | 1
ТСО | Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения) | период | 2021 |  | ООО "Элтранс" | 2020 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО "Элтранс" | 2021 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО "Элтранс" | 2022 | 0 | 0 | 1
продолжительность план | факт |  |  |  | ООО "Элтранс" | 2023 | 0 | 0 | 1
0 |  |  |  |  | ООО "Элтранс" | 2024 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО "Дорстрой" | 2020 | 0 | 0 | 1
частота план | факт |  |  |  | ООО "Дорстрой" | 2021 | 0 | 0 | 1
0 |  |  |  |  | ООО "Дорстрой" | 2022 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО "Дорстрой" | 2023 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО "Дорстрой" | 2024 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО "Альтера" | 2020 | 0.052 | 0.0693 | 1
[5 empty] | ООО "Альтера" | 2021 | 0.0512 | 0.0683 | 1
[5 empty] | ООО "Альтера" | 2022 | 0.0504 | 0.0673 | 1
[5 empty] | ООО "Альтера" | 2023 | 0.0497 | 0.0663 | 1
[5 empty] | ООО "Альтера" | 2024 | 0.0489 | 0.0653 | 1
[5 empty] | ООО СК "Восток" | 2020 | 0.2246 | 0.1801 | 1
[5 empty] | ООО СК "Восток" | 2021 | 0.2212 | 0.1774 | 1
[5 empty] | ООО СК "Восток" | 2022 | 0.2179 | 0.1747 | 1
[5 empty] | ООО СК "Восток" | 2023 | 0.2146 | 0.1721 | 1
[5 empty] | ООО СК "Восток" | 2024 | 0.2114 | 0.1695 | 1
[5 empty] | Муниципальное предприятие "Ханты-Мансийские городские электрические сети" Муниципального образования город Ханты-Мансийск | 2020 | 0.1789 | 0.0937 | 1.0709
[5 empty] | Муниципальное предприятие "Ханты-Мансийские городские электрические сети" Муниципального образования город Ханты-Мансийск | 2021 | 0.1762 | 0.0923 | 1.0548
[5 empty] | Муниципальное предприятие "Ханты-Мансийские городские электрические сети" Муниципального образования город Ханты-Мансийск | 2022 | 0.1736 | 0.0909 | 1.039
[5 empty] | Муниципальное предприятие "Ханты-Мансийские городские электрические сети" Муниципального образования город Ханты-Мансийск | 2023 | 0.171 | 0.0895 | 1.0234
[5 empty] | Муниципальное предприятие "Ханты-Мансийские городские электрические сети" Муниципального образования город Ханты-Мансийск | 2024 | 0.1684 | 0.0882 | 1.008
[5 empty] | ОАО "Варьеганэнергонефть" | 2020 | 0.2866 | 0.2285 | 1
[5 empty] | ОАО "Варьеганэнергонефть" | 2021 | 0.2823 | 0.2251 | 1
[5 empty] | ОАО "Варьеганэнергонефть" | 2022 | 0.278 | 0.2217 | 1
[5 empty] | ОАО "Варьеганэнергонефть" | 2023 | 0.2739 | 0.2184 | 1
[5 empty] | ОАО "Варьеганэнергонефть" | 2024 | 0.2697 | 0.2151 | 1
[5 empty] | ООО "МегионЭнергоНефть" | 2020 | 0.0227 | 0.0088 | 1
[5 empty] | ООО "МегионЭнергоНефть" | 2021 | 0.0224 | 0.0087 | 1
[5 empty] | ООО "МегионЭнергоНефть" | 2022 | 0.0221 | 0.0086 | 1
[5 empty] | ООО "МегионЭнергоНефть" | 2023 | 0.0217 | 0.0084 | 1
[5 empty] | ООО "МегионЭнергоНефть" | 2024 | 0.0214 | 0.0083 | 1
[5 empty] | ООО «ЭЛЕК» | 2020 | 0.2994 | 0.1261 | 1
[5 empty] | ООО «ЭЛЕК» | 2021 | 0.2949 | 0.1242 | 1
[5 empty] | ООО «ЭЛЕК» | 2022 | 0.2905 | 0.1223 | 1
[5 empty] | ООО «ЭЛЕК» | 2023 | 0.2862 | 0.1205 | 1
[5 empty] | ООО «ЭЛЕК» | 2024 | 0.2819 | 0.1187 | 1
[5 empty] | ОАО «Аэропорт Сургут» | 2020 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ОАО «Аэропорт Сургут» | 2021 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ОАО «Аэропорт Сургут» | 2022 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ОАО «Аэропорт Сургут» | 2023 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ОАО «Аэропорт Сургут» | 2024 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Сургутской дистанции электроснабжения) | 2020 | 0.1653 | 0.3151 | 1.1382
[5 empty] | Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Сургутской дистанции электроснабжения) | 2021 | 0.1628 | 0.3104 | 1.1211
[5 empty] | Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Сургутской дистанции электроснабжения) | 2022 | 0.1604 | 0.3057 | 1.1043
[5 empty] | Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Сургутской дистанции электроснабжения) | 2023 | 0.158 | 0.3011 | 1.0878
[5 empty] | Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Сургутской дистанции электроснабжения) | 2024 | 0.1556 | 0.2966 | 1.0715
[5 empty] | ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 2020 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 2021 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 2022 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 2023 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 2024 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ПАО «Сургутнефтегаз» | 2020 | 0.1518 | 0.0438 | 1
[5 empty] | ПАО «Сургутнефтегаз» | 2021 | 0.1495 | 0.0432 | 1
[5 empty] | ПАО «Сургутнефтегаз» | 2022 | 0.1473 | 0.0425 | 1
[5 empty] | ПАО «Сургутнефтегаз» | 2023 | 0.1451 | 0.0419 | 1
[5 empty] | ПАО «Сургутнефтегаз» | 2024 | 0.1429 | 0.0412 | 1
[5 empty] | АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» | 2020 | 0, 0000 | 0, 0000 | 1
[5 empty] | АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» | 2021 | 0, 0000 | 0, 0000 | 1
[5 empty] | АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» | 2022 | 0, 0000 | 0, 0000 | 1
[5 empty] | АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» | 2023 | 0, 0000 | 0, 0000 | 1
[5 empty] | АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» | 2024 | 0, 0000 | 0, 0000 | 1
[5 empty] | МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район | 2020 | 0.0012 | 0.0057 | 1
[5 empty] | МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район | 2021 | 0.0012 | 0.0056 | 1
[5 empty] | МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район | 2022 | 0.0011 | 0.0055 | 1
[5 empty] | МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район | 2023 | 0.0011 | 0.0054 | 1
[5 empty] | МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район | 2024 | 0.0011 | 0.0054 | 1
[5 empty] | ООО «Луч-Электро» | 2020 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Луч-Электро» | 2021 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Луч-Электро» | 2022 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Луч-Электро» | 2023 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Луч-Электро» | 2024 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2020 | 0.252 | 0.1352 | 1
[5 empty] | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2021 | 0.2482 | 0.1332 | 1
[5 empty] | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2022 | 0.2445 | 0.1312 | 1
[5 empty] | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2023 | 0.2408 | 0.1292 | 1
[5 empty] | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2024 | 0.2372 | 0.1273 | 1
[5 empty] | ООО «Газпром энерго» | 2020 | 0.0171 | 0.0007 | 1
[5 empty] | ООО «Газпром энерго» | 2021 | 0.0168 | 0.0007 | 1
[5 empty] | ООО «Газпром энерго» | 2022 | 0.0166 | 0.0007 | 1
[5 empty] | ООО «Газпром энерго» | 2023 | 0.0163 | 0.0007 | 1
[5 empty] | ООО «Газпром энерго» | 2024 | 0.0161 | 0.0007 | 1
[5 empty] | ООО «Газпромнефть-Хантос» | 2020 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Газпромнефть-Хантос» | 2021 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Газпромнефть-Хантос» | 2022 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Газпромнефть-Хантос» | 2023 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Газпромнефть-Хантос» | 2024 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | АО «Вынгапуровский тепловодоканал» | 2020 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | АО «Вынгапуровский тепловодоканал» | 2021 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | АО «Вынгапуровский тепловодоканал» | 2022 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | АО «Вынгапуровский тепловодоканал» | 2023 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | АО «Вынгапуровский тепловодоканал» | 2024 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | АО «Уренгойгорэлектросеть» | 2020 | 0.3287 | 0.1469 | 1
[5 empty] | АО «Уренгойгорэлектросеть» | 2021 | 0.3238 | 0.1447 | 1
[5 empty] | АО «Уренгойгорэлектросеть» | 2022 | 0.3189 | 0.1425 | 1
[5 empty] | АО «Уренгойгорэлектросеть» | 2023 | 0.3141 | 0.1404 | 1
[5 empty] | АО «Уренгойгорэлектросеть» | 2024 | 0.3094 | 0.1383 | 1
[5 empty] | АО «Ямальская железнодорожная компания» | 2020 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | АО «Ямальская железнодорожная компания» | 2021 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | АО «Ямальская железнодорожная компания» | 2022 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | АО «Ямальская железнодорожная компания» | 2023 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | АО «Ямальская железнодорожная компания» | 2024 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Ноябрьскэнергонефть» | 2020 | 0.0087 | 0.0053 | 1
[5 empty] | ООО «Ноябрьскэнергонефть» | 2021 | 0.0086 | 0.0052 | 1
[5 empty] | ООО «Ноябрьскэнергонефть» | 2022 | 0.0084 | 0.0051 | 1
[5 empty] | ООО «Ноябрьскэнергонефть» | 2023 | 0.0083 | 0.0051 | 1
[5 empty] | ООО «Ноябрьскэнергонефть» | 2024 | 0.0082 | 0.005 | 1
[5 empty] | АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | 2020 | 0.409 | 0.1739 | 1
[5 empty] | АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | 2021 | 0.4028 | 0.1713 | 1
[5 empty] | АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | 2022 | 0.3968 | 0.1687 | 1
[5 empty] | АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | 2023 | 0.3909 | 0.1662 | 1
[5 empty] | АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | 2024 | 0.385 | 0.1637 | 1
[5 empty] | АО «Губкинские городские электрические сети» | 2020 | 0.1379 | 0.0394 | 1
[5 empty] | АО «Губкинские городские электрические сети» | 2021 | 0.1358 | 0.0388 | 1
[5 empty] | АО «Губкинские городские электрические сети» | 2022 | 0.1338 | 0.0382 | 1
[5 empty] | АО «Губкинские городские электрические сети» | 2023 | 0.1318 | 0.0377 | 1
[5 empty] | АО «Губкинские городские электрические сети» | 2024 | 0.1298 | 0.0371 | 1
[5 empty] | МУП «Надымские городские электрические сети» | 2020 | 0.0684 | 0.0235 | 1
[5 empty] | МУП «Надымские городские электрические сети» | 2021 | 0.0674 | 0.0231 | 1
[5 empty] | МУП «Надымские городские электрические сети» | 2022 | 0.0664 | 0.0228 | 1
[5 empty] | МУП «Надымские городские электрические сети» | 2023 | 0.0654 | 0.0224 | 1
[5 empty] | МУП «Надымские городские электрические сети» | 2024 | 0.0644 | 0.0221 | 1
|  |  |  | Периоды до 2020г. | Акционерное общество "НордЭнерджиСистемс" | 2018 | 0.456 | 0.2061 | 1.0313
[5 empty] | Акционерное общество "НордЭнерджиСистемс" | 2019 | 0.4492 | 0.203 | 1.0158
[5 empty] | Акционерное общество "НордЭнерджиСистемс" | 2020 | 0.4424 | 0.1999 | 1.0006
[5 empty] | Акционерное общество "НордЭнерджиСистемс" | 2021 | 0.4358 | 0.1969 | 1
[5 empty] | Акционерное общество "НордЭнерджиСистемс" | 2022 | 0.4292 | 0.194 | 1
[5 empty] | АО "Городские электрические сети" г. Нижневартовск | 2018 | 0.1456 | 0.0898 | 1
[5 empty] | АО "Городские электрические сети" г. Нижневартовск | 2019 | 0.1434 | 0.0885 | 1
[5 empty] | АО "Городские электрические сети" г. Нижневартовск | 2020 | 0.1412 | 0.0871 | 1
[5 empty] | АО "Городские электрические сети" г. Нижневартовск | 2021 | 0.1391 | 0.0858 | 1
[5 empty] | АО "Городские электрические сети" г. Нижневартовск | 2022 | 0.137 | 0.0845 | 1
[5 empty] | АО "Россети Тюмень" | 2018 | 0.45599 | 0.20608 | 1.0313
[5 empty] | АО "Россети Тюмень" | 2019 | 0.44915 | 0.20299 | 1.0158
[5 empty] | АО "Россети Тюмень" | 2020 | 0.44242 | 0.19995 | 1.0006
[5 empty] | АО "Россети Тюмень" | 2021 | 0.43578 | 0.19695 | 1
[5 empty] | АО "Россети Тюмень" | 2022 | 0.42924 | 0.19399 | 1
[5 empty] | ОАО "Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети" | 2018 | 1.2818 | 0.2847 | 1
[5 empty] | ОАО "Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети" | 2019 | 1.2626 | 0.2804 | 1
[5 empty] | ОАО "Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети" | 2020 | 1.2436 | 0.2762 | 1
[5 empty] | ОАО "Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети" | 2021 | 1.225 | 0.2721 | 1
[5 empty] | ОАО "Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети" | 2022 | 1.2066 | 0.268 | 1
[5 empty] | ООО "Сургутские городские электрические сети" | 2018 | 0.0625 | 0.0428 | 1
[5 empty] | ООО "Сургутские городские электрические сети" | 2019 | 0.0615 | 0.0422 | 1
[5 empty] | ООО "Сургутские городские электрические сети" | 2020 | 0.0606 | 0.0415 | 1
[5 empty] | ООО "Сургутские городские электрические сети" | 2021 | 0.0597 | 0.0409 | 1
[5 empty] | ООО "Сургутские городские электрические сети" | 2022 | 0.0588 | 0.0403 | 1
[5 empty] | АО "ЮРЭСК" | 2018 | 0.00416 | 0.04444 | 1.209
[5 empty] | АО "ЮРЭСК" | 2019 | 0.0041 | 0.04378 | 1.1915
[5 empty] | АО "ЮРЭСК" | 2020 | 0.00404 | 0.04312 | 1.1736
[5 empty] | АО "ЮРЭСК" | 2021 | 0.00398 | 0.04247 | 1.1566
[5 empty] | АО "ЮРЭСК" | 2022 | 0.00392 | 0.04184 | 1.1392
[5 empty] | ООО "ТРАНССЕТЬ" | 2018 | 2.296 | 0.7733 | 1
[5 empty] | ООО "ТРАНССЕТЬ" | 2019 | 1.792 | 0.587 | 1
[5 empty] | ООО "ТРАНССЕТЬ" | 2020 | 1.398 | 0.4456 | 1
[5 empty] | ООО "Региональная энергетическая компания" | 2018 | 2.296 | 0.7733 | 1
[5 empty] | ООО "Региональная энергетическая компания" | 2019 | 1.792 | 0.587 | 1
[5 empty] | ООО "Региональная энергетическая компания" | 2020 | 1.398 | 0.4456 | 1
[5 empty] | ООО "СеверСетьРазвитие" | 2018 | 4.4379 | 0.7733 | 1
[5 empty] | ООО "СеверСетьРазвитие" | 2019 | 3.1792 | 0.587 | 1
[5 empty] | ООО "СеверСетьРазвитие" | 2020 | 2.2775 | 0.4456 | 1
[5 empty] | ООО "Энергонефть Томск" | 2018 | 4.4379 | 0.7733 | 1
[5 empty] | ООО "Энергонефть Томск" | 2019 | 3.1792 | 0.587 | 1
[5 empty] | ООО "Энергонефть Томск" | 2020 | 2.2775 | 0.4456 | 1
[5 empty] | АО "Черногорэнерго" | 2018 | 4.4379 | 0.9928 | 1
[5 empty] | АО "Черногорэнерго" | 2019 | 3.1792 | 0.8329 | 1
[5 empty] | АО "Черногорэнерго" | 2020 | 2.2775 | 0.6988 | 1
[5 empty] | АО "Черногорэнерго" | 2021 | 1.6316 | 0.5862 | 1
[5 empty] | АО "Черногорэнерго" | 2022 | 1.1688 | 0.4918 | 1
[5 empty] | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" | 2017 | 1.6479 | 0.8975 | 1
[5 empty] | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" | 2018 | 1.6231 | 0.8975 | 1
[5 empty] | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" | 2019 | 1.5988 | 0.8975 | 1
[5 empty] | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" | 2020 | 1.5748 | 0.8975 | 1
[5 empty] | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" | 2021 | 1.5512 | 0.8975 | 1
[5 empty] | ТСО | период
[5 empty] | Столбец1 | 2018 |  |  | Столбец1
[5 empty] | Акционерное общество "НордЭнерджиСистемс" | 2019 |  |  | Тюменская область
[5 empty] | АО "Городские электрические сети" г. Нижневартовск | 2020 |  |  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
[5 empty] | АО "Россети Тюмень" | 2021 |  |  | Ямало-Ненецкий автономный округ
[5 empty] | АО "Черногорэнерго" | 2022
[5 empty] | АО "ЮРЭСК" | 2023
[5 empty] | ОАО "Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети" | 2024
ООО "Региональная энергетическая компания"
ООО "СеверСетьРазвитие"
ООО "Сургутские городские электрические сети"
ООО "ТРАНССЕТЬ"
ООО "Энергонефть Томск"
АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания"