## Лист1
Информация об обьеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 1 квартал 2020г.
№ п/п | Наименование обьекта | Дата отключения | Время аварийного отключения | Недопоставленная мощность в кВт/ч
1 | ПС-110/10 "Монтажная" , ВЛ-10кВ ф.Зайково, оп.№ 67 | 2021-01-18 05:10 | 9.23 | 11814.4
2 | ПС 110/10 "Тарманы", ф." Н-Тарманский", ТП-1805/923, СНТ "Автомобилист" | 2021-02-20 20:23 | 2.07 | 113.85
3 | ПС110/10 "Тарманы" ф. Промсектор | 2021-03-05 15:04 | 5.7 | 3021