О балансе электрической энергии, в том числе:

- об отпуске электроэнергии в сеть ООО СК «Восток» по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям                                  ООО СК «Восток»

| Уровни напряжения | Поступление электроэнергии в сеть ООО СК «Восток» 2021 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч |
| 110 кВ | 15 724,382 |  |  |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 17 203,265 |  |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |
| Всего | 32 927,647 |  |  |  |

- об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям ООО СК «Восток» в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования (отпуск электроэнергии из сети                                   ООО СК «Восток»)

| Уровни напряжения | Объем переданной электроэнергии из сети ООО СК «Восток» потребителям 2021 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч |
| 110 кВ | 151,113 |  |  |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 17 145,597 |  |  |  |
| 0,4 кВ | 10 267,587 |  |  |  |
| Всего | 27 564,297 |  |  |  |

- о потерях электроэнергии сетях ООО СК «Восток» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования.

| Уровни напряжения | Потери электроэнергии в сетях ООО СК «Восток» 2021 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % |
| 110 кВ | 1 622,180 | 10,32 |  |  |  |  |  |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 3 741,170 | 21,75 |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 5 363,350 | 16,29 |  |  |  |  |  |  |