## Лист1
Информация об обьеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2 квартал 2020г.
№ п/п | Наименование обьекта | Дата отключения | Время аварийного отключения | Недопоставленная мощность в кВт/ч
1 | ПС 110/10 "Тарманы", ф." Н-Тарманский", ТП-1805/923, СНТ "Автомобилист" | 06,33 2021.04.29 | 5.4 | 297
2 | ПС110/10 "Тарманы" ф. Промсектор | 17,07 2021.04.08 | 20.93 | 11092.9
3 | ф.Цимлянский, ТП-1189 | 20,40 2021.05.23 | 14.83 | 5932
4 | ПС110/10 "Чермет" Ф. Холодильник ВЛ-10кВ | 23,13 2021.06.17 | 18.35 | 6606
5 | ПС110/10 "Червишево" Ф. Рыбопитомник ВЛ-10кВ | 15,40 2021.06.18 | 4.02 | 1286.4
6 | ОАО «ТМ» ГПП-110/10кВ ф. Тюменская ПМК | 10,59 2021.06.26 | 2.95 | 3540