## Лист1
Информация об обьеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 3 квартал 2021г.
№ п/п | Наименование обьекта | Дата отключения | Время аварийного отключения | Недопоставленная мощность в кВт/ч
1 | ОАО «ТМ» ГПП-110/10кВ ф. Тюменская ПМК | 2021-08-26 | 57.48 | 68976
2 | ПС110/10 "Тарманы" ф. Промсектор | 2021-09-09 | 6.15 | 3259.5
3 | ф.Цимлянский, ТП-989, ТП-989А, ТП-1189 | 2021-09-16 | 3.82 | 955