О балансе мощности, в том числе:

- о поступлении мощности в сеть ООО СК «Восток» из сетей прочих сетевых организаций

| Уровни напряжения | Поступление мощности в сеть ООО СК «Восток» 2021 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | МВт | МВт | МВт | МВт |
| 110 кВ | 7,999 | 3,366 | 3,422 |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 11,295 | 7,068 | 6,387 |  |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |
| Всего | 19,294 | 10,434 | 9,809 |  |

- об объеме переданной мощности конечным потребителям ООО СК «Восток»

| Уровни напряжения | Объем переданной мощности из сети ООО СК «Восток» потребителям 2021 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | МВт | МВт | МВт | МВт |
| 110 кВ | 0,097 | 0,047 | 0,036 |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 10,943 | 4,834 | 4,661 |  |
| 0,4 кВ | 6,197 | 4,526 | 4,137 |  |
| Всего | 17,237 | 9,407 | 8,834 |  |

- о потерях мощности в сетях ООО СК «Восток» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения

| Уровни напряжения | Потери мощности в сетях ООО СК «Восток» 2021 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | МВт | % | МВт | % | МВт | % | МВт | % |
| 110 кВ | 0,695 | 8,69 | 0,546 | 16,22 | 0,190 | 5,55 |  |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 1,362 | 12,06 | 0,393 | 5,56 | 0,785 | 12,29 |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 2,057 | 10,66 | 0,939 | 9,00 | 0,975 | 9,94 |  |  |