## 01.2020
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с 01.11.2021г. По 30.11.2021г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Ноябрь
1 | 02.11.2021 09:00 - 12:00 | ООО СК "ВОСТОК" | 2КЛ-0,4кВ от ТП-1610 до ГП-14 (ВРУ-0,4кВ), протяженностью 70 м | Вывод в ремонт | Выполнено
2 | 02.11.2021 13:00 - 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | 2КЛ-0,4кВ от ТП-1610 до ГП-11 (ВРУ-0,4кВ), протяженностью 65м, ТП-5 (1611), площадью 6 кв.м., 12КЛ-0,4кВ от ТП-1549 до ВРУ-0,4кВ (1,2,5,6,9), протяженностью 201м | Вывод в ремонт | Выполнено
3 | 05.11.2021 09:00 - 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | ТП-10/0,4/1000 1420, 6КЛ-0,4кВ от ТП-1481 до жилого дома ГП-19 Эрвье, 32 в том числе 2КЛ-0,4кВ от ТП-1481 до ВРУ-0,4кВ Детского сада ГП-16 протяженность 439х6 метров, РП-124 | Вывод в ремонт | Выполнено
4 | 07.11.2021 09:00 - 12:00 | ООО СК "ВОСТОК" | 8КЛ-0,4кВ от РП-89 до ВРУ-0,4кВ жилого дома (ГП-14) Тихий 6 протяженностью 311х8 метров | Вывод в ремонт | Выполнено
5 | 07.11.2021 13:00 - 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | 2ТП-1250кВа/10/0,4 кВ (ПС-110/10кВ «Бурдун» ВЛ-0кВ ф. РП-28 ТО СтройИнвест р-н Комарова ТП-1513, ТП-1514) | Вывод в ремонт | Выполнено
6 | 10.11.2021 09:00 — 12:00 | ООО СК "ВОСТОК" | ВЛ-10кВ протяженность 460м., КЛ-10кВ протяженностью 110м., ТП-79 10/0,4/250 , КЛ-0,4 кВ от ТП-40 ф. Тюменская ПМК | Вывод в ремонт | Выполнено
7 | 12.11.2021 09:00 — 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | ВЛ-10кВ протяженность 22000м., КЛ-10кВ протяженность 30м, ТП-10/0,4/160 , ТП-10/0,4/2*250 | Вывод в ремонт | Выполнено
8 | 14.11.2021 09:00 - 12:00 | ООО СК "ВОСТОК" | ВЛ-10кВ протяженностью 212м. ул. Бабарынка , ТП-10/0,4кВ №1189 ул. Бабарынка | Вывод в ремонт | Выполнено
9 | 14.11.2021 13:00 - 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | ТП-1593, ТП-1594 | Вывод в ремонт | Выполнено
10 | 16.11.2021 09:00 — 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | Трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами силовыми ТМЗ-1000 («Электрощитовая» с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2*1000 кВА №202), площади которых составляют 17,0 кв.м., 9,9 кв.м., 10 кв.м., 21,7 кв.м., расположенная в нежилом строении с кадастровым номером 72:23:0208002:1956 по адресу: г.Тюмень, ул.Ярославская, 15, корпус 1., Трансформаторная подстанция с трансформатором силовым ТМЗ-1000 («Электрощитовая» с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 1000 кВА №74), расположенная в нежилом строении с кадастровым номером 72:23:0208002:1941 по адресу: г.Тюмень, ул.Ярославская, 15, корпус 1, строение 12, Трансформаторная подстанция с трансформатором силовым ТМЗ-630 («Электрощитовая» с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 630 кВА №204), расположенная в нежилом строении с кадастровым номером 72:23:0208002:1951 по адресу: г.Тюмень, ул.Ярославская, 15, корпус 2, ТП2*1000кВА №203. (Инвент. № 9947, 5992, 5993; характеристики: в составе трансформаторная подстанция и 2 трансформатора силовых ТМЗ-1000) | Вывод в ремонт | Выполнено
11 | 19.11.2021 09:00 - 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | ТП2*1000кВА №74А (Инвент.№ 8226, 11116; характеристики: в составе трансформаторная подстанция и 1 трансформатор силовой ТМЗ-1000), КЛ-10 кВ ф.2 от оп.48ПС «Северная», 270 м (инвент. № 5201; характеристики: питающая линия от ПС 110/10 кВ «Северная» (нижняя площадка)), КЛ-10кВ ТП-203- ТП-204, 540 м (инвент. № 4555; характеристики: перемычка (нижняя площадка)), КЛ-10кВ ТП-203 – ТП-74, 200 м (инвент. № 4556; характеристики: перемычка (нижняя площадка)), КЛ-10кВ ТП-74 – ТП-202, 500 м (инвент. № 2058; характеристики: перемычка (нижняя площадка)), КЛ-10кВ ТП-74 – ТП-74А, 100 м (инвент. № 1720; характеристики: перемычка (нижняя площадка)), 4КЛ-0,4кВ ф.1,2,3,4 от ТП-203к РУ-0,4кВ «Лесопильный цех», 4*50 м (характеристики: АВВГ 3х120+1х90) | Вывод в ремонт | Выполнено
12 | 24.11.2021 09:00 - 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | 6КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ «Лесопильный цех» к РУ-0,4 кВ «Котельная», 6*80 м (характеристики: АВВГ 3х120+1х50), 2КЛ-0,4 кВ ф.1,2 от ТП-74А к ШР установки HOMBAK, 2*40 м (характеристики: АВВГ 3х150+1х50), КЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74А к Бирже сырья, 360 м (характеристики: АВВГ 3х150+1х50)КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ от Биржи сырья к водонапорной башне, 450 м (характеристики: АВВГ 4+95) | Вывод в ремонт | Выполнено
13 | 27.11.2021 09:00 — 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ от водонапорной башни к зданию магазина (ИП Костылева Г.А.), 620 м (характеристики: А-70), ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ от водонапорной башни к зданию столовой, 590 м (характеристики: А-70), КЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-204 к зданию «Пожарка», 60 м (характеристики: АВВГ 4 х50) | Вывод в ремонт | Выполнено
14 | 30.11.2021 09:00 - 12:00 | ООО СК "ВОСТОК" | 2КЛ-0,4 кВ ф. 2, 3 от ТП-204 к зданию «Склад готовой продукции», 20 м., (характеристики: АВВГ 4 х50), КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-204 к зданию «ШПОН», 60 м (характеристики: АВВГ 4х50) | Вывод в ремонт | Выполнено