## Лист1
Информация об обьеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 1 квартал 2022г.
№ п/п | Наименование обьекта | Дата отключения | Время аварийного отключения | Недопоставленная мощность в кВт/ч
1 | ПС 110/10кВ "Чикча", ф.Водозабор, ТП-1307 | 2022-01-03 03:38 | 5.73 | 1432.5
2 | ПС 110/10кВ "Сибжилстрой" ф. Воронино | 2022-03-24 10:10 | 12.97 | 18158