## Лист1
Информация об обьеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2 квартал 2022г.
№ п/п | Наименование обьекта | Дата отключения | Время аварийного отключения | Недопоставленная мощность в кВт/ч
1 | ПС 110/10кВ "Утяшево" ф.Сельхозтехника-2 | 2022-04-07 19:29 | 46.9 | 16415