## Лист1
Информация об обьеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 3 квартал 2022г.
№ п/п | Наименование обьекта | Дата отключения | Время аварийного отключения | Недопоставленная мощность в кВт/ч
1 | РП 10/10кВ "Новотарманский", ф.Новотарманский-2, ТП-590/1806 ТП-923/1805, ТП-924/1804 | 2022-07-01 19:09 | 2.22 | 777
2 | ПС 110/10кВ "Утяшево" ф.Сельхозтехника-2 | 2022-07-06 07:48 | 1.62 | 648
3 | ПС 110/10кВ "Сибжилстрой" ф. Воронино | 2022-07-20 06:23 | 0.8 | 1120
4 | ПС110/10 "Чермет" Ф. Торфомассив | 2022-08-01 20:41 | 2.22 | 8418.24
5 | ПС110/10 "Червишево" Ф. Рыбопитомник ВЛ-10кВ | 2022-08-09 21:17 | 0.62 | 198.4
6 | ПС 110/10кВ "Утяшево" ф.Сельхозтехника-2 | 2022-08-15 13:54 | 4.67 | 1868
7 | ПС 110/10 "Омская" , ВЛ-1-кВ ф.Промбаза-2 | 2022-09-27 18:05 | 8.5 | 12750