## Лист1
Информация об обьеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 4 квартал 2022г.
№ п/п | Наименование обьекта | Дата отключения | Время аварийного отключения | Недопоставленная мощность в кВт/ч
1 | ОАО «ТМ» ГПП-110/10кВ ф. Тюменская ПМК | 2022-11-03 13:57 | 1.07 | 374.5
2 | ПС110/10 "Чермет" Ф. Торфомассив | 2022-11-11 22:45 | 5.65 | 2260
3 | ПС 110/10кВ "Сибжилстрой" ф. Воронино | 2022-11-15 06:23 | 10.48 | 14672
4 | ОАО «ТМ» ГПП-110/10кВ ф. Тюменская ПМК | 2022-12-19 16:50 | 1.5 | 5688