## Лист1
Информация об обьеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 1 квартал 2023г.
№ п/п | Наименование обьекта | Дата отключения | Время аварийного отключения | Недопоставленная мощность в кВт/ч
1 | ПС110/10 "Чермет" Ф. Торфомассив | 2023-01-03 01:15 | 5.75 | 21804
2 | ПС-110/10 "Монтажная" , ВЛ-10кВ ф.Зайково, оп.№ 67 | 2023-01-14 09:11 | 2.93 | 3750.4
3 | ТП-1637 | 2023-01-22 23:49 | 6.55 | 1179
4 | ПС110/10 "Червишево" Ф. Рыбопитомник ВЛ-10кВ | 2023-01-24 02:20 | 4.52 | 1446.4
5 | ПС "Алебашево" РП-43, Ф. "РП-43-I, II" РТП-124 | 2023-02-03 16:35 | 3.05 | 13725
6 | ПС 110/10 "Тарманы" Ф. Яр ВЛ-10кВ | 2023-02-07 11:30 | 4.93 | 18734
7 | ПС110/10 "Чермет" Ф. Торфомассив | 2023-02-08 10:57 | 6.65 | 25216.8
8 | ОАО «ТМ» ГПП-110/10кВ ф. Тюменская ПМК | 2023-02-28 13:01 | 9.42 | 11304
9 | ПС "Алебашево" РП-43, Ф. "РП-43-I, II" РТП-124 | 2023-03-06 10:44 | 2.43 | 10935
10 | ПС110/10 "Чермет" Ф. Торфомассив | 2023-03-14 13:35 | 7.33 | 27795.36
11 | ПС 110/10кВ "Чикча", ф.Водозабор, ТП-1307 | 2023-03-16 00:10 | 1.33 | 199.5
12 | ТП-1637 | 2023-03-16 11:10 | 9.83 | 1769.4
13 | ПС110/10 "Тарманы" ф. Промсектор | 2023-03-28 03:12 | 17.47 | 9259.1