## Лист1
Информация об обьеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2 квартал 2023г.
№ п/п | Наименование обьекта | Дата отключения | Время аварийного отключения | Недопоставленная мощность в кВт/ч
1 | ПС110/10 "Тарманы" ф. Промсектор | 2023-04-03 15:30 | 3.92 | 2077.6
2 | ПС-110/10 "Монтажная" , ВЛ-10кВ ф.Зайково, оп.№ 67 | 2023-04-22 10:07 | 2.93 | 3750.4
3 | ТП-1637 | 2023-04-22 02:03 | 1.73 | 311.4
4 | ПС110/10 "Чермет" Ф. Торфомассив | 2023-04-24 12:13 | 1.22 | 4626.24
5 | РП-10 кВ Электрон, 1 С.Ш., яч. 5, ф. ПАТП-1 | 2023-05-03 18:01 | 0.48 | 281.28
6 | ПС-110/10 "Бурдун" , КВЛ-10кВ ф.РП-28-1 | 2023-05-04 19:16 | 3.23 | 484.5
7 | ПС 110/10кВ "Сибжилстрой" ф. Воронино | 2023-05-07 16:34 | 0.17 | 238
8 | ПС 110/10 "Чермет" Ф. Садовод | 2023-05-07 16:54 | 4.08 | 3565.92
9 | ПС "Алебашево" РП-43, Ф. "РП-43-I, II" РТП-124 | 2023-06-12 13:35 | 7.75 | 34875
10 | ПС110/10 "Тарманы" ф. Промсектор | 2023-06-15 16:52 | 6.28 | 3328.4
11 | ПС110/10 "Чермет" Ф. Торфомассив | 2023-06-20 11:27 | 9.77 | 37047.84
12 | ПС-110/10 "Монтажная" , ВЛ-10кВ ф.Зайково, оп.№ 67 | 2023-06-21 12:05 | 1 | 1280