О балансе мощности, в том числе:

- о поступлении мощности в сеть ООО СК «Восток» из сетей прочих сетевых организаций

| Уровни напряжения | Поступление мощности в сеть ООО СК «Восток» 2023 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | МВт | МВт | МВт | МВт |
| 110 кВ | 9,278 | 4,462 |  |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 15,396 | 11,083 |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |
| Всего | 24,674 | 15,545 |  |  |

- об объеме переданной мощности конечным потребителям ООО СК «Восток»

| Уровни напряжения | Объем переданной мощности из сети ООО СК «Восток» потребителям 2023 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | МВт | МВт | МВт | МВт |
| 110 кВ | 0,009 | 0,004 |  |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 11,538 | 6,332 |  |  |
| 0,4 кВ | 9,716 | 6,938 |  |  |
| Всего | 21,263 | 13,274 |  |  |

- о потерях мощности в сетях ООО СК «Восток» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения

| Уровни напряжения | Потери мощности в сетях ООО СК «Восток» 2023 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | МВт | % | МВт | % | МВт | % | МВт | % |
| 110 кВ | 0,019 | 0,20 | 0,016 | 0,36 |  |  |  |  |
| 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 3,392 | 22,03 | 2,255 | 20,35 |  |  |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 3,411 | 13,82 | 2,271 | 14,61 |  |  |  |  |