## Лист1
Информация об обьеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 3 квартал 2023г.
№ п/п | Наименование обьекта | Дата отключения | Время аварийного отключения | Недопоставленная мощность в кВт/ч
1 | ПС 110/10 "Омская" , ВЛ-1-кВ ф.Промбаза-1 | 2023-07-06 14:42 | 3.47 | 5205
2 | ПС110/10 "Чермет" Ф. Торфомассив | 2023-07-13 02:30 | 12.33 | 46755.36
3 | ПС 110/10 "Тарманы" Ф. Яр ВЛ-10кВ | 2023-07-13 22:13 | 8.67 | 15606
4 | ПС110/10 "Червишево" Ф. Рыбопитомник ВЛ-10кВ | 2023-07-15 00:07 | 8.88 | 2841.6
5 | ПС-110/10 "Монтажная" , ВЛ-10кВ ф.Зайково, оп.№ 67 | 2023-07-19 14:04 | 13.33 | 17062.4
6 | ПС110/10 "Чермет" Ф. Торфомассив | 2023-07-19 20:04 | 16.27 | 61695.84
7 | ПС 110/10кВ "Утяшево" ф.Сельхозтехника-2 | 2023-07-24 20:40 | 7.25 | 2900
8 | ПС 110/10кВ "Утяшево" ф.Сельхозтехника-2 | 2023-08-03 09:36 | 1.52 | 608
9 | РП-10 кВ Электрон, 1 С.Ш., яч. 5, ф. ПАТП-1 | 2023-08-03 13:57 | 1.32 | 773.52
10 | ПС 110/10кВ "Сибжилстрой" ф. Воронино | 2023-08-11 01:02 | 0.35 | 490
11 | ПС 110/10кВ "Чикча", ф.Водозабор, ТП-1307 | 2023-08-18 12:01 | 0.77 | 115.5
12 | ПС 110/10 "Тарманы" Ф. Яр ВЛ-10кВ | 2023-08-18 13:57 | 0.38 | 1444
13 | ПС110/10 "Тарманы" ф. Промсектор | 2023-08-29 14:53 | 2.63 | 1393.9
14 | ПС110/10 "Тарманы" ф. Промсектор | 2023-09-07 15:51 | 4.83 | 2559.9
15 | ПС 110/10 "Чермет" Ф. Садовод | 2023-09-09 11:45 | 2.75 | 2403.5
16 | ПС 110/10 "Тарманы" Ф. Яр ВЛ-10кВ | 2023-09-12 14:31 | 0.07 | 266
17 | РП-10 кВ Электрон, 1 С.Ш., яч. 5, ф. ПАТП-1 | 2023-09-30 10:40 | 9.5 | 5567