## 01.2020
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с 01.11.2023г. По 30.11.2023г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Ноябрь
1 | 01.11.2023 09:00 - 12:00 | ООО СК "ВОСТОК" | 2КЛ-0,4кВ от ТП-1610 до ГП-14 (ВРУ-0,4кВ), протяженностью 70 м | Вывод в ремонт | Выполнено
2 | 01.11.2023 13:00 - 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | 2КЛ-0,4кВ от ТП-1610 до ГП-11 (ВРУ-0,4кВ), протяженностью 65м, ТП-5 (1611), площадью 6 кв.м., 12КЛ-0,4кВ от ТП-1549 до ВРУ-0,4кВ (1,2,5,6,9), протяженностью 201м | Вывод в ремонт | Выполнено
3 | 04.11.2023 09:00 - 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | ТП-10/0,4/1000 1420, 6КЛ-0,4кВ от ТП-1420 до жилого дома ГП-19 Эрвье, 32 | Вывод в ремонт | Выполнено
4 | 07.11.2023 09:00 - 12:00 | ООО СК "ВОСТОК" | 2БКТП-1250/10/0,4 № 1645 | Вывод в ремонт | Выполнено
5 | 07.11.2023 13:00 - 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | 2ТП-1250кВа/10/0,4 кВ (ПС-110/10кВ «Бурдун» ВЛ-0,4кВ ф. РП-28 ТО р-н Комарова ТП-1513, ТП-1514) | Вывод в ремонт | Выполнено
6 | 09.11.2023 09:00 — 12:00 | ООО СК "ВОСТОК" | ВЛ-10кВ протяженность 460м., КЛ-10кВ протяженностью 110м., ТП-79 10/0,4/250 , КЛ-0,4 кВ от ТП-40 ф. Тюменская ПМК | Вывод в ремонт | Выполнено
7 | 11.11.2023 09:00 — 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | ВЛ-10кВ протяженность 22000м., КЛ-10кВ протяженность 30м, ТП-10/0,4/160 , ТП-10/0,4/2*250 | Вывод в ремонт | Выполнено
8 | 14.11.2023 09:00 - 12:00 | ООО СК "ВОСТОК" | ВЛ-10кВ протяженностью 212м. ул. Бабарынка , ТП-10/0,4кВ №1189 ул. Бабарынка | Вывод в ремонт | Выполнено
9 | 14.11.2023 13:00 - 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | ТП-1593, ТП-1594 | Вывод в ремонт | Выполнено
10 | 17.11.2023 09:00 — 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | КЛ-10кВ от кабельных наконечников яч.5 РУ-ЮкВ РП-10кВ «Электрон» до яч.1 РУ-ЮкВ ТП-2*400/10/0,4кВ АО "ТПАТП №1" (марка АСБ-Зх120 - ЗООметров, марка ААБл-3* 120 - 300 метров) | Вывод в ремонт | Выполнено
11 | 20.11.2023 09:00 - 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | КЛ-10 кВ 230м от оп. 26 ф. Торфомассив до КТП-П-КК-400/10/0,4 кВ (№ 248) № 186 | Вывод в ремонт | Выполнено
12 | 23.11.2023 09:00 - 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | КВЛ-10 кВ от ТП-1032 ТМ-2 до ООО Завод ОБП "Сибкомплектмонтаж" РУ 10 кВ яч. № 6 протяженностью 2295 м | Вывод в ремонт | Выполнено
13 | 27.11.2023 09:00 — 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | Комплексная трансформаторная подстанция ТП-1620, расположенная по адресу: г. Тюмени, оз. Песьянное (Лесобаза) Скандиа | Вывод в ремонт | Выполнено
14 | 30.11.2023 09:00 - 12:00 | ООО СК "ВОСТОК" | ВЛ-10кВ от опоры №80 ВЛ-10кВ ф. Новотарманский отпайка на ТП-10/0,4кВ №1039, на ТП-10/0,4кВ №1383 протяженностью 40 м | Вывод в ремонт | Выполнено