## Лист1
Информация об обьеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 4 квартал 2023г.
№ п/п | Наименование обьекта | Дата отключения | Время аварийного отключения | Недопоставленная мощность в кВт/ч
1 | ф.Цимлянский, ТП-989, ТП-989А, ТП-1189 | 2023-10-08 21:20 | 0.67 | 402
2 | ПС110/10 "Чермет" Ф. Торфомассив | 2023-10-11 17:49 | 0.95 | 3602.4
3 | ПС110/10 "Чермет" Ф. Торфомассив | 2023-10-16 21:32 | 0.13 | 492.96
4 | РП 10/10кВ "Новотарманский", ф.Новотарманский-2, ТП-590/1806 ТП-923/1805, ТП-924/1804 | 2023-10-20 01:20 | 1.13 | 395.5
5 | ПС110/10 "Караганда" Ф. Подхоз-2, ТП-142 | 2023-10-27 01:03 | 4.42 | 1414.4
6 | ПС 110/10 "Бурдун" ф. Южный | 2023-11-09 18:55 | 2.33 | 5964.8
7 | ПС110/10 "Чермет" Ф. Торфомассив | 2023-11-20 21:35 | 10.08 | 38223.36
8 | РП 10/10кВ "Новотарманский", ф.Новотарманский-2, ТП-590/1806 ТП-923/1805, ТП-924/1804 | 2023-11-21 19:45 | 4.58 | 1603
9 | ПС110/10 "Чермет" Ф. Торфомассив | 2023-11-26 00:43 | 4.18 | 15850.56
10 | ПС-110/10 "Монтажная" , ВЛ-10кВ ф.Зайково, оп.№ 67 | 2023-12-04 05:10 | 9.82 | 12569.6
11 | ПС110/10 "Чермет" Ф. Торфомассив | 2023-12-31 17:48 | 5 | 18960