О балансе электрической энергии, в том числе:

- об отпуске электроэнергии в сеть ООО СК «Восток» по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям                                  ООО СК «Восток»

| Уровни напряжения | Поступление электроэнергии в сеть ООО СК «Восток» 2023 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч |
| 110 кВ | 15 050,616 | 7 394,251 | 7 194, 737 | 19 238, 789 |
| 35 кВ |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 25 115,658 | 18 443,996 | 18 820, 537 | 26 534, 150 |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |
| Всего | 40 166,274 | 25 838,247 | 26 015, 274 | 45 772, 939 |

- об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям ООО СК «Восток» в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования (отпуск электроэнергии из сети                                   ООО СК «Восток»)

| Уровни напряжения | Объем переданной электроэнергии из сети ООО СК «Восток» потребителям 2023 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч |
| 110 кВ | 15,381 | 7,112 | 6, 334 | 11,171 |
| 35 кВ |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 18 768,758 | 10 482,520 | 9 205, 179 | 20 079,851 |
| 0,4 кВ | 15 695,939 | 11 675,535 | 13 303, 189 | 15 570,738 |
| Всего | 34 480,078 | 22 165,167 | 22 514, 702 | 35 661,760 |

- о потерях электроэнергии сетях ООО СК «Восток» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования.

| Уровни напряжения | Потери электроэнергии в сетях ООО СК «Восток» 2023 год |
| --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % |
| 110 кВ | 31,408 | 0,21 | 26,862 | 0,36 | 22,051 | 0,31 | 326,382 | 1,70 |
| 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-6 кВ | 5 654,788 | 22,51 | 3 646,218 | 19,77 | 3 487,521 | 18,53 | 9 784, 797 | 36,88 |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 5 686,196 | 14,16 | 3 673,080 | 14,22 | 3 500,572 | 13,46 | 10 111,179 | 22,09 |